县域智慧水务运行监测与调度平台建设项目示例招标文件

演示上传文件 / 建议用于 tender 主链路

# 项目基本信息

项目名称：县域智慧水务运行监测与调度平台建设项目。

项目编号：HL-SW-2026-03。

招标人：清源县水务局。

预算金额：人民币 518 万元。

建设周期：8 个月。

# 建设范围

建设监测总览、泵站监测、水厂监测、管网监测、漏损分析、告警处置、调度指挥和报表统计模块。

接入泵站、水厂、管网监测点、视频监控和短信告警等数据源。

完成平台部署、数据治理、接口联调、培训、试运行和验收工作。

# 主要技术要求

系统支持私有化部署，采用 B/S 架构，数据库使用 MySQL。

支持统一身份认证、操作日志审计、告警规则配置、权限分级和高可用部署。

支持与现有 GIS、SCADA、短信平台和视频监控系统对接。

# 资格与评分要求

投标人须为独立法人，具备软件研发和系统集成能力。

近三年具有不少于 2 个智慧水务或行业监测平台类项目业绩。

评分权重：技术 60 分，商务 20 分，价格 20 分。